# AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER

# ORGANISATOREN LABORATORIUM

# VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

# RvA-F033-NL

| Naam aanvragende organisatie : |  |
| --- | --- |
| Registratienummer (indien aanwezig) : |  |
| Gevestigd te : |  |
| Datum aanvraag : |  |
| Naam aanvrager : |  |

Algemeen

Dit formulier wordt gebruikt bij:

- nieuwe accreditatieaanvragen (RvA-F001),

- aanvragen voor scope uitbreiding(en) met een activiteit of een locatie (RvA-F105).

Bij elk onderdeel van dit formulier wordt een onderscheid gemaakt tussen eisen die aan een nieuwe instelling en aan een uitbreidende instelling worden gesteld.

# Specificatie van de activiteiten

Accreditatie wordt aangevraagd voor de volgende werkterreinen:

| Nr. (1) | Materiaal of product / apparaat (2) | Type verrichting (parameter) (3) | Concentratie bereik / Meetbereik (4) | Frequentie (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TOELICHTING

In kolom 1 geeft u een volgnummer aan, te beginnen met 1.

In kolom 2 geeft u aan voor welke producten en materialen interlaboratoriumonderzoeken worden georganiseerd. Het is van belang dat u de in uw werkterrein gebruikelijke classificaties hanteert (bijvoorbeeld minerale olie, bodem, sediment, oppervlaktewater, drinkwater en niet alleen water).

In kolom 3 geeft u aan om welke onderzoeken (parameters) het gaat (bijvoorbeeld Kjeldahl-N, totale hardheid, minerale olie, PAK's (16 van EPA), formaldehyde). Indien het niet mogelijk is de onderzoeken op deze wijze aan te geven, dient u de klasse van verrichting zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

In kolom 4 dient u vast te leggen in welk concentratiegebied of meetbereik het onderzoek wordt georganiseerd.

In kolom 5 dient u de frequentie aan te geven waarmee de onderzoeken worden georganiseerd. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van de volgende coderingen:

m =  eenmaal per maand

k =  eenmaal per kwartaal

h =  eenmaal per halfjaar

j =  eenmaal per jaar

# Bij de aanvraag te verstrekken documenten

Documenten kunnen op papier worden aangeboden of in digitale vorm. In dat laatste geval moet een duidelijke inhoudsopgave en gebruiksinstructie worden aangeboden.

Bij deze aanvraag dienen de volgende documenten te worden meegezonden:

| Te verstrekken documenten | Nieuwe accreditatie aanvraag | Uitbreiding van de bestaande accreditatie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Binnen gebied1) | Buiten gebied1) |
| Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden); | √ |  |  |
| Een organisatieschema en beschrijving van uw organisatiestructuur; | √ |  |  |
| Kwaliteitshandboek en algemene managementsysteem procedures; | √ |  |  |
| De technische uitvoeringsvoorschriften voor alle aangevraagde activiteiten; | √ | √ | √ |
| Rapportage interne audit; | √ | √ | √ |
| Algemene procedures die zijn ontwikkeld of aangepast (en niet opgenomen in handboek); | √ | √2) | √2) |
| Een kruisverwijzing tussen de eisen uit ISO/IEC 17043 en uw kwaliteitssysteem volgens het model uit bijlage 1, indien aangepast; | √ | √2) | √2) |
| Validatie gegevens homogeniteitstesten; | √ | √ | √ |
| Aangepast hoofdstuk 1 van het Deel A rapport voor deze accreditatie; |  |  | √ |
| Een voorbeeld van een uit te geven rapportage over een vergelijkend onderzoek; | √ | √ | √ |
| Management review; | √ |  | √3) |
| 1) Zie bijlage 1 van RvA-BR010 ‘Beleidsregel werkterreinen’ voor gebieden 2) indien van toepassing voor deze nieuwe activiteit 3) voor deze nieuwe activiteit |

BIJLAGE 1: Model kruisverwijzingslijst NEN-EN-ISO/IEC 17043:2010

| Criterium | Documenten instelling (naam, code en datum) |
| --- | --- |
| 4 | Technical Requirements |  |
| 4.1 | General |  |
| 4.2 | Personnel |  |
| 4.3 | Equipment, accommodation and environment |  |
| 4.4 | Design of proficiency testing schemes |  |
| 4.5 | Choice of method or procedure |  |
| 4.6 | Operation of proficiency testing schemes |  |
| 4.7 | Data analysis and evaluation of proficiency testing scheme results |  |
| 4.8 | Reports |  |
| 4.9 | Communication with participants |  |
| 4.10 | Confidentiality |  |
| 5. | Management requirements |  |
| 5.1 | Organization |  |
| 5.2 | Management system |  |
| 5.3 | Document control |  |
| 5.4 | Review of requests, tenders and contracts |  |
| 5.5 | Subcontracting services |  |
| 5.6 | Purchasing services and supplies |  |
| 5.7 | Service to the customer |  |
| 5.8 | Complaints and appeals |  |
| 5.9 | Control of nonconforming work |  |
| 5.10 | Improvement |  |
| 5.11 | Corrective actions |  |
| 5.12 | Preventive actions |  |
| 5.13 | Control of records |  |
| 5.14 | Internal audits |  |
| 5.15 | Management reviews |  |